## Buses
Bus_N	Bus_Type	Area	V_Nom (kV)	V_max (pu)	V_min (pu)	V_init_re (pu)	V_init_im (pu)
1	1	8	110	1.1	0.9	1.03921	-0.6628
2	1	8	35	1.1	0.9	1.00452	-4.9139
3	1	8	110	1.1	0.9	1.04178	1.1405
4	1	8	110	1.1	0.9	1.05521	-1.5537
5	1	8	110	1.1	0.9	1.03849	-1.697
7	2	8	110	1.1	0.9	1.05134	2.4925
8	2	8	220	1.1	0.9	1.054	0.7297
9	1	8	110	1.1	0.9	1.04698	1.9405
10	2	8	110	1.1	0.9	1.05259	-0.8534
11	2	8	400	1.1	0.9	1.035	-0.1439
12	1	8	110	1.1	0.9	1.07296	-1.9037
13	3	8	400	1.1	0.9	1.037	0
14	2	8	220	1.1	0.9	1.074	0.8824
15	1	8	110	1.1	0.9	1.05695	-1.1904
16	1	8	110	1.1	0.9	1.04287	1.2595
17	1	8	110	1.1	0.9	1.04313	1.2078
18	1	8	110	1.1	0.9	1.05609	-1.4034
19	1	8	110	1.1	0.9	1.03595	-1.2261
20	1	8	35	1.1	0.9	1.00666	-2.7325
21	1	8	35	1.1	0.9	1.00043	-4.6811
26	1	8	110	1.1	0.9	1.05184	-1.6948
29	1	8	110	1.1	0.9	1.0412	0.3314
30	1	8	35	1.1	0.9	1.00482	-4.5626
34	2	8	110	1.1	0.9	1.04461	1.2868
35	1	8	110	1.1	0.9	1.04342	0.8546
36	2	8	110	1.1	0.9	1.04442	0.7413
42	1	8	110	1.1	0.9	1.04681	-1.992
55	1	8	110	1.1	0.9	1.04411	-1.3708
68	1	8	110	1.1	0.9	1.03785	-1.7403
72	1	8	110	1.1	0.9	1.06362	-1.1253
103	1	8	110	1.1	0.9	1.05488	-1.6111

## Lines
From	To	g (pu)	b (pu)	g_sh (pu)	b_sh (pu)	RATE_A	br_status
1	5	2.478538179	-8.468373164	0	0.01053	1.23	1
1	19	3.567784945	-12.18993593	0	0.00731	1.23	1
1	29	3.902594367	-13.65910046	0	0.01062	1.23	1
1	36	4.450330253	-15.57614277	0	0.00563	1.23	1
1	55	2.438343606	-8.400996495	0	0.00649	1.23	1
3	9	7.896957523	-17.45642276	0	0.00449	0.9	1
3	34	6.187069767	-21.65464274	0	0.00405	1.23	1
4	15	6.206163395	-44.99471556	0	0.00111	3	1
4	15	6.206163395	-44.99471556	0	0.00396	3	1
4	103	23.62157381	-80.08286767	0	0.00396	1.23	1
4	103	22.41747041	-78.18787723	0	0.00112	1.23	1
5	42	2.964067894	-6.552144638	0	0.01201	0.9	1
5	68	16.57527095	-56.63231212	0	0.00157	1.23	1
7	9	10.71841805	-37.51443272	0	0.00234	1.23	1
7	9	10.71841805	-37.51443272	0	0.00234	1.23	1
8	14	8.404999392	-43.07551595	0	0	3.11	1
9	10	2.231694526	-7.550566478	0	0	1.23	1
9	16	7.789427573	-26.354381	0	0.03552	1.23	1
10	15	3.412580564	-11.94403969	0	0	1.23	1
11	13	8.009499266	-83.29879237	0	0	13.3	1
12	72	3.825083043	-13.069026	0	0.00341	1.23	1
12	72	3.825083043	-13.069026	0	0	1.23	1
15	18	12.24024454	-41.82085451	0	0	1.23	1
15	26	5.682979062	-19.4168349	0	0.0119	1.23	1
16	17	13.46910868	-47.14191645	0	0.00731	1.23	1
17	34	5.831490339	-20.41012607	0	0	1.23	1
18	103	12.24024454	-41.82085451	0	0	1.23	1
26	55	2.231694526	-7.550566478	0	0.3377	1.23	1
26	103	5.958573129	-19.97584657	0	0.00682	1.23	1
29	34	6.187069767	-21.65464274	0	0.00682	1.23	1
34	35	7.169066445	-24.25536493	0	0	1.23	1
35	36	7.534677884	-26.37148543	0	0.00216	1.23	1
42	72	3.692462015	-8.162239679	0	0.00461	0.9	1
72	103	3.572802825	-12.50479297	0	0.00186	1.23	1
72	103	3.572802825	-12.50479297	0	0.0043	1.23	1

## Transformers
From	To	g	b	bsh	ratio	rmin	rmax	Snom	BStatus0
1	2	0.125600656	-3.725745143	0	0.00216	1	1	0.4	1
8	72	0.335599825	-14.28176806	0	0.00446	1	1	1.5	1
8	72	0.336507943	-14.28174573	0	0.00403	1	1	1.5	1
11	12	0.410415337	-24.05424778	0	0.00371	1	1	3	1
11	12	0.384984565	-23.48943397	0	0.00332	1	1	3	1
13	14	0.361644402	-31.49399358	0	0.00961	1	1	4	1
13	15	0.317218802	-24.54788836	0	0.00701	1	1	3	1
13	15	0.325794092	-24.50763577	0	0.00701	1	1	3	1
19	20	0.110291478	-1.798423932	0	0	1	1	0.2	1
19	21	0.104562834	-1.751266266	0	0	1	1	0.2	1
29	30	0.090802677	-1.878147176	0	0	1	1	0.22	1

## contingencies
cont	From	To
1	1	5
2	1	29
3	1	36
4	1	55
5	3	9
6	3	34
7	4	15
8	4	103
9	5	42
10	8	14
11	9	10
12	9	16
13	10	15
14	11	13
15	12	72
16	15	18
17	15	26
18	16	17
19	17	34
20	18	103
21	26	55
22	26	103
23	29	34
24	34	35
25	35	36
26	42	72
27	72	103
28	8	72
29	11	12
30	13	14
31	13	15

## Gens
Bus	Pg (pu)	Qg (pu)	Q_max (pu)	Q_min (pu)	V_set (pu)	P_max (pu)	P_min (pu)	cost_a	cost_b	cost_c
7	0.44158	0.05802	0.25	-0.04	1.05134	0.55	0.01	0	31	0
7	0.4534	0.05957	0.25	-0.04	1.05134	0.55	0.01	0	52	0
8	0.65	0.09236	99.99	-99.99	1.054	1	0.01	0	23	0
10	0	0	0.08	-0.028	1.05368	0.3595	0	0	44	0
10	0	0	0.08	-0.028	1.05368	0.3595	0	0	7	0
10	0	0	0.13	-0.12	1.05368	0.16	0	0	11	0
10	0	0.13	0.13	-0.12	1.05368	0.16	0.01	0	21	0
11	1.32	0.09397	99.99	-99.99	1.035	1	0.01	0	15	0
13	0.511	0.75439	99.99	-99.99	1.037	1	0.01	0	17	0
14	1.09	0.25631	99.99	-99.99	1.074	1	0.01	0	11	0
34	0.37044	0.00049	0.21	-0.126	1.04461	0.42	0.01	0	12	0
34	0.37202	0.00049	0.21	-0.126	1.04461	0.42	0.01	0	31	0
36	0	0	0.2	-0.084	1.04442	0.42	0	0	5	0
36	0.38287	0.03142	0.2	-0.084	1.04442	0.42	0.01	0	23	0

## Loads
Bus_N	Pd (pu)	Qd (pu)	ShFr	ShFrMin	ShFrMax	ShFrOK	ShCost
1	0.03699	0.03153	1	1	1	0	1
2	0.25397	-0.004	1	1	1	0	1
3	0.38622	0.02379	1	1	1	0	1
4	0.46624	0.07775	1	1	1	0	1
5	0.09816	0.01853	1	1	1	0	1
7	0	0	1	1	1	0	1
8	0	1.03	1	1	1	0	1
9	-0.18896	0.28754	1	1	1	0	1
10	0.32695	0.04319	1	1	1	0	1
11	0	0	1	1	1	0	1
12	1.88523	-0.00146	1	1	1	0	1
13	0	0	1	1	1	0	1
14	0	0	1	1	1	0	1
15	0.04318	-0.07359	1	1	1	0	1
16	0.33231	0.03907	1	1	1	0	1
17	0.08225	-0.00011	1	1	1	0	1
18	-0.00016	-0.01527	1	1	1	0	1
19	0	0	1	1	1	0	1
20	0.04325	-0.00516	1	1	1	0	1
21	0.0966	-0.00063	1	1	1	0	1
26	0.30048	0.03831	1	1	1	0	1
29	0	0	1	1	1	0	1
30	0.14775	-0.00358	1	1	1	0	1
34	0	0	1	1	1	0	1
35	0.15905	0.01773	1	1	1	0	1
36	-0.00806	0.02103	1	1	1	0	1
42	0.21279	0.01852	1	1	1	0	1
55	0.07106	0.01058	1	1	1	0	1
68	0.05707	0.02486	1	1	1	0	1
72	0.11649	0.08017	1	1	1	0	1
103	0.62909	0.12673	1	1	1	0	1

## depos
Bus_N	Pd (pu)	Qd (pu)	ShFr	ShFrMin	ShFrMax	ShFrOK	ShCost					Bus	t1			Bus	t1				cont	From	To
1	0.03699	0.03153	1	1	1	1	1	0					1	0.03699	0		1	0.03153	0			1	1	5
2	0.25397	-0.004	1	1	1	1	1	0					2	0.25397	0		2	-0.004	0			2	1	18
3	0.38622	0.02379	1	1	1	1	1	0					3	0.38622	0		3	0.02379	0			3	1	28
4	0.46624	0.07775	1	1	1	1	1	0					4	0.46624	0		4	0.07775	0			4	1	26
5	0.09816	0.01853	1	1	1	1	1	0					5	0.09816	0		5	0.01853	0			5	1	22
7	-0.97315	0	1	1	1	1	1	0					7	-0.97315	0		7	0	0			6	3	8
8	-0.18896	0.28754	1	1	1	1	1	0					8	-0.18896	0		8	0.28754	0			7	3	24
9	0.32695	0.04319	1	1	1	1	1	0					9	0.32695	0		9	0.04319	0			8	4	14
10	-1.59324	1.45316	1	1	1	1	1	0					10	-1.59324	0		10	1.45316	0			9	4	31
11	1.88523	-0.00146	1	1	1	1	1	0					11	1.88523	0		11	-0.00146	0			10	5	27
12	-0.20579	-0.11231	1	1	1	1	1	0					12	-0.20579	0		12	-0.11231	0			11	5	29
13	-1.08905	0.33194	1	1	1	1	1	0					13	-1.08905	0		13	0.33194	0			12	6	8
14	0.04318	-0.07359	1	1	1	1	1	0					14	0.04318	0		14	-0.07359	0			13	7	11
15	0.33231	0.03907	1	1	1	1	1	0					15	0.33231	0		15	0.03907	0			14	7	30
16	0.08225	-0.00011	1	1	1	1	1	0					16	0.08225	0		16	-0.00011	0			15	7	13
17	-0.00016	-0.01527	1	1	1	1	1	0					17	-0.00016	0		17	-0.01527	0			16	7	10
19	0.04325	-0.00516	1	1	1	1	1	0					19	0.04325	0		19	-0.00516	0			17	7	12
20	0.0966	-0.00063	1	1	1	1	1	0					20	0.0966	0		20	-0.00063	0			18	8	15
21	0.30048	0.03831	1	1	1	1	1	0					21	0.30048	0		21	0.03831	0			19	8	11
23	0.14775	-0.00358	1	1	1	1	1	0					23	0.14775	0		23	-0.00358	0			20	8	9
25	0.15905	0.01773	1	1	1	1	1	0					25	0.15905	0		25	0.01773	0			21	9	14
26	-0.00806	0.02103	1	1	1	1	1	0					26	-0.00806	0		26	0.02103	0			22	9	11
27	0.21279	0.01852	1	1	1	1	1	0					27	0.21279	0		27	0.01852	0			23	10	11
28	0.07106	0.01058	1	1	1	1	1	0					28	0.07106	0		28	0.01058	0			24	10	12
29	0.05707	0.02486	1	1	1	1	1	0					29	0.05707	0		29	0.02486	0			25	11	30
30	0.11649	0.08017	1	1	1	1	1	0					30	0.11649	0		30	0.08017	0			26	12	30
31	0.62909	0.12673	1	1	1	1	1	0					31	0.62909	0		31	0.12673	0			27	14	17
				28	14	21
				29	15	16
				30	16	24
				31	17	31
				32	21	28
				33	21	31
				34	22	24
				35	24	25
				36	25	26
				37	27	30
				38	30	31

## P_Profiles_Load
Bus	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
1	0.03699	0.03699	0.03699	0.03699	0.03699	0.03699	0.03699	0.03699	0.03699	0.03699	0.03699	0.03699	0.03699	0.03699	0.03699	0.03699	0.03699	0.03699	0.03699	0.03699	0.03699	0.03699	0.03699	0.03699
2	0.25397	0.25397	0.25397	0.25397	0.25397	0.25397	0.25397	0.25397	0.25397	0.25397	0.25397	0.25397	0.25397	0.25397	0.25397	0.25397	0.25397	0.25397	0.25397	0.25397	0.25397	0.25397	0.25397	0.25397
3	0.38622	0.38622	0.38622	0.38622	0.38622	0.38622	0.38622	0.38622	0.38622	0.38622	0.38622	0.38622	0.38622	0.38622	0.38622	0.38622	0.38622	0.38622	0.38622	0.38622	0.38622	0.38622	0.38622	0.38622
4	0.46624	0.46624	0.46624	0.46624	0.46624	0.46624	0.46624	0.46624	0.46624	0.46624	0.46624	0.46624	0.46624	0.46624	0.46624	0.46624	0.46624	0.46624	0.46624	0.46624	0.46624	0.46624	0.46624	0.46624
5	0.09816	0.09816	0.09816	0.09816	0.09816	0.09816	0.09816	0.09816	0.09816	0.09816	0.09816	0.09816	0.09816	0.09816	0.09816	0.09816	0.09816	0.09816	0.09816	0.09816	0.09816	0.09816	0.09816	0.09816
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-0.18896	-0.18896	-0.18896	-0.18896	-0.18896	-0.18896	-0.18896	-0.18896	-0.18896	-0.18896	-0.18896	-0.18896	-0.18896	-0.18896	-0.18896	-0.18896	-0.18896	-0.18896	-0.18896	-0.18896	-0.18896	-0.18896	-0.18896	-0.18896
10	0.32695	0.32695	0.32695	0.32695	0.32695	0.32695	0.32695	0.32695	0.32695	0.32695	0.32695	0.32695	0.32695	0.32695	0.32695	0.32695	0.32695	0.32695	0.32695	0.32695	0.32695	0.32695	0.32695	0.32695
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1.88523	1.88523	1.88523	1.88523	1.88523	1.88523	1.88523	1.88523	1.88523	1.88523	1.88523	1.88523	1.88523	1.88523	1.88523	1.88523	1.88523	1.88523	1.88523	1.88523	1.88523	1.88523	1.88523	1.88523
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0.04318	0.04318	0.04318	0.04318	0.04318	0.04318	0.04318	0.04318	0.04318	0.04318	0.04318	0.04318	0.04318	0.04318	0.04318	0.04318	0.04318	0.04318	0.04318	0.04318	0.04318	0.04318	0.04318	0.04318
16	0.33231	0.33231	0.33231	0.33231	0.33231	0.33231	0.33231	0.33231	0.33231	0.33231	0.33231	0.33231	0.33231	0.33231	0.33231	0.33231	0.33231	0.33231	0.33231	0.33231	0.33231	0.33231	0.33231	0.33231
17	0.08225	0.08225	0.08225	0.08225	0.08225	0.08225	0.08225	0.08225	0.08225	0.08225	0.08225	0.08225	0.08225	0.08225	0.08225	0.08225	0.08225	0.08225	0.08225	0.08225	0.08225	0.08225	0.08225	0.08225
18	-0.00016	-0.00016	-0.00016	-0.00016	-0.00016	-0.00016	-0.00016	-0.00016	-0.00016	-0.00016	-0.00016	-0.00016	-0.00016	-0.00016	-0.00016	-0.00016	-0.00016	-0.00016	-0.00016	-0.00016	-0.00016	-0.00016	-0.00016	-0.00016
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0.04325	0.04325	0.04325	0.04325	0.04325	0.04325	0.04325	0.04325	0.04325	0.04325	0.04325	0.04325	0.04325	0.04325	0.04325	0.04325	0.04325	0.04325	0.04325	0.04325	0.04325	0.04325	0.04325	0.04325
21	0.0966	0.0966	0.0966	0.0966	0.0966	0.0966	0.0966	0.0966	0.0966	0.0966	0.0966	0.0966	0.0966	0.0966	0.0966	0.0966	0.0966	0.0966	0.0966	0.0966	0.0966	0.0966	0.0966	0.0966
26	0.30048	0.30048	0.30048	0.30048	0.30048	0.30048	0.30048	0.30048	0.30048	0.30048	0.30048	0.30048	0.30048	0.30048	0.30048	0.30048	0.30048	0.30048	0.30048	0.30048	0.30048	0.30048	0.30048	0.30048
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0.14775	0.14775	0.14775	0.14775	0.14775	0.14775	0.14775	0.14775	0.14775	0.14775	0.14775	0.14775	0.14775	0.14775	0.14775	0.14775	0.14775	0.14775	0.14775	0.14775	0.14775	0.14775	0.14775	0.14775
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0.15905	0.15905	0.15905	0.15905	0.15905	0.15905	0.15905	0.15905	0.15905	0.15905	0.15905	0.15905	0.15905	0.15905	0.15905	0.15905	0.15905	0.15905	0.15905	0.15905	0.15905	0.15905	0.15905	0.15905
36	-0.00806	-0.00806	-0.00806	-0.00806	-0.00806	-0.00806	-0.00806	-0.00806	-0.00806	-0.00806	-0.00806	-0.00806	-0.00806	-0.00806	-0.00806	-0.00806	-0.00806	-0.00806	-0.00806	-0.00806	-0.00806	-0.00806	-0.00806	-0.00806
42	0.21279	0.21279	0.21279	0.21279	0.21279	0.21279	0.21279	0.21279	0.21279	0.21279	0.21279	0.21279	0.21279	0.21279	0.21279	0.21279	0.21279	0.21279	0.21279	0.21279	0.21279	0.21279	0.21279	0.21279
55	0.07106	0.07106	0.07106	0.07106	0.07106	0.07106	0.07106	0.07106	0.07106	0.07106	0.07106	0.07106	0.07106	0.07106	0.07106	0.07106	0.07106	0.07106	0.07106	0.07106	0.07106	0.07106	0.07106	0.07106
68	0.05707	0.05707	0.05707	0.05707	0.05707	0.05707	0.05707	0.05707	0.05707	0.05707	0.05707	0.05707	0.05707	0.05707	0.05707	0.05707	0.05707	0.05707	0.05707	0.05707	0.05707	0.05707	0.05707	0.05707
72	0.11649	0.11649	0.11649	0.11649	0.11649	0.11649	0.11649	0.11649	0.11649	0.11649	0.11649	0.11649	0.11649	0.11649	0.11649	0.11649	0.11649	0.11649	0.11649	0.11649	0.11649	0.11649	0.11649	0.11649
103	0.62909	0.62909	0.62909	0.62909	0.62909	0.62909	0.62909	0.62909	0.62909	0.62909	0.62909	0.62909	0.62909	0.62909	0.62909	0.62909	0.62909	0.62909	0.62909	0.62909	0.62909	0.62909	0.62909	0.62909

## Q_Profiles_Load
Bus	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
1	0.03153	0.03153	0.03153	0.03153	0.03153	0.03153	0.03153	0.03153	0.03153	0.03153	0.03153	0.03153	0.03153	0.03153	0.03153	0.03153	0.03153	0.03153	0.03153	0.03153	0.03153	0.03153	0.03153	0.03153
2	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004
3	0.02379	0.02379	0.02379	0.02379	0.02379	0.02379	0.02379	0.02379	0.02379	0.02379	0.02379	0.02379	0.02379	0.02379	0.02379	0.02379	0.02379	0.02379	0.02379	0.02379	0.02379	0.02379	0.02379	0.02379
4	0.07775	0.07775	0.07775	0.07775	0.07775	0.07775	0.07775	0.07775	0.07775	0.07775	0.07775	0.07775	0.07775	0.07775	0.07775	0.07775	0.07775	0.07775	0.07775	0.07775	0.07775	0.07775	0.07775	0.07775
5	0.01853	0.01853	0.01853	0.01853	0.01853	0.01853	0.01853	0.01853	0.01853	0.01853	0.01853	0.01853	0.01853	0.01853	0.01853	0.01853	0.01853	0.01853	0.01853	0.01853	0.01853	0.01853	0.01853	0.01853
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
9	0.28754	0.28754	0.28754	0.28754	0.28754	0.28754	0.28754	0.28754	0.28754	0.28754	0.28754	0.28754	0.28754	0.28754	0.28754	0.28754	0.28754	0.28754	0.28754	0.28754	0.28754	0.28754	0.28754	0.28754
10	0.04319	0.04319	0.04319	0.04319	0.04319	0.04319	0.04319	0.04319	0.04319	0.04319	0.04319	0.04319	0.04319	0.04319	0.04319	0.04319	0.04319	0.04319	0.04319	0.04319	0.04319	0.04319	0.04319	0.04319
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-0.00146	-0.00146	-0.00146	-0.00146	-0.00146	-0.00146	-0.00146	-0.00146	-0.00146	-0.00146	-0.00146	-0.00146	-0.00146	-0.00146	-0.00146	-0.00146	-0.00146	-0.00146	-0.00146	-0.00146	-0.00146	-0.00146	-0.00146	-0.00146
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-0.07359	-0.07359	-0.07359	-0.07359	-0.07359	-0.07359	-0.07359	-0.07359	-0.07359	-0.07359	-0.07359	-0.07359	-0.07359	-0.07359	-0.07359	-0.07359	-0.07359	-0.07359	-0.07359	-0.07359	-0.07359	-0.07359	-0.07359	-0.07359
16	0.03907	0.03907	0.03907	0.03907	0.03907	0.03907	0.03907	0.03907	0.03907	0.03907	0.03907	0.03907	0.03907	0.03907	0.03907	0.03907	0.03907	0.03907	0.03907	0.03907	0.03907	0.03907	0.03907	0.03907
17	-0.00011	-0.00011	-0.00011	-0.00011	-0.00011	-0.00011	-0.00011	-0.00011	-0.00011	-0.00011	-0.00011	-0.00011	-0.00011	-0.00011	-0.00011	-0.00011	-0.00011	-0.00011	-0.00011	-0.00011	-0.00011	-0.00011	-0.00011	-0.00011
18	-0.01527	-0.01527	-0.01527	-0.01527	-0.01527	-0.01527	-0.01527	-0.01527	-0.01527	-0.01527	-0.01527	-0.01527	-0.01527	-0.01527	-0.01527	-0.01527	-0.01527	-0.01527	-0.01527	-0.01527	-0.01527	-0.01527	-0.01527	-0.01527
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-0.00516	-0.00516	-0.00516	-0.00516	-0.00516	-0.00516	-0.00516	-0.00516	-0.00516	-0.00516	-0.00516	-0.00516	-0.00516	-0.00516	-0.00516	-0.00516	-0.00516	-0.00516	-0.00516	-0.00516	-0.00516	-0.00516	-0.00516	-0.00516
21	-0.00063	-0.00063	-0.00063	-0.00063	-0.00063	-0.00063	-0.00063	-0.00063	-0.00063	-0.00063	-0.00063	-0.00063	-0.00063	-0.00063	-0.00063	-0.00063	-0.00063	-0.00063	-0.00063	-0.00063	-0.00063	-0.00063	-0.00063	-0.00063
26	0.03831	0.03831	0.03831	0.03831	0.03831	0.03831	0.03831	0.03831	0.03831	0.03831	0.03831	0.03831	0.03831	0.03831	0.03831	0.03831	0.03831	0.03831	0.03831	0.03831	0.03831	0.03831	0.03831	0.03831
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-0.00358	-0.00358	-0.00358	-0.00358	-0.00358	-0.00358	-0.00358	-0.00358	-0.00358	-0.00358	-0.00358	-0.00358	-0.00358	-0.00358	-0.00358	-0.00358	-0.00358	-0.00358	-0.00358	-0.00358	-0.00358	-0.00358	-0.00358	-0.00358
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0.01773	0.01773	0.01773	0.01773	0.01773	0.01773	0.01773	0.01773	0.01773	0.01773	0.01773	0.01773	0.01773	0.01773	0.01773	0.01773	0.01773	0.01773	0.01773	0.01773	0.01773	0.01773	0.01773	0.01773
36	0.02103	0.02103	0.02103	0.02103	0.02103	0.02103	0.02103	0.02103	0.02103	0.02103	0.02103	0.02103	0.02103	0.02103	0.02103	0.02103	0.02103	0.02103	0.02103	0.02103	0.02103	0.02103	0.02103	0.02103
42	0.01852	0.01852	0.01852	0.01852	0.01852	0.01852	0.01852	0.01852	0.01852	0.01852	0.01852	0.01852	0.01852	0.01852	0.01852	0.01852	0.01852	0.01852	0.01852	0.01852	0.01852	0.01852	0.01852	0.01852
55	0.01058	0.01058	0.01058	0.01058	0.01058	0.01058	0.01058	0.01058	0.01058	0.01058	0.01058	0.01058	0.01058	0.01058	0.01058	0.01058	0.01058	0.01058	0.01058	0.01058	0.01058	0.01058	0.01058	0.01058
68	0.02486	0.02486	0.02486	0.02486	0.02486	0.02486	0.02486	0.02486	0.02486	0.02486	0.02486	0.02486	0.02486	0.02486	0.02486	0.02486	0.02486	0.02486	0.02486	0.02486	0.02486	0.02486	0.02486	0.02486
72	0.08017	0.08017	0.08017	0.08017	0.08017	0.08017	0.08017	0.08017	0.08017	0.08017	0.08017	0.08017	0.08017	0.08017	0.08017	0.08017	0.08017	0.08017	0.08017	0.08017	0.08017	0.08017	0.08017	0.08017
103	0.12673	0.12673	0.12673	0.12673	0.12673	0.12673	0.12673	0.12673	0.12673	0.12673	0.12673	0.12673	0.12673	0.12673	0.12673	0.12673	0.12673	0.12673	0.12673	0.12673	0.12673	0.12673	0.12673	0.12673

## Base_MVA
base_MVA	0
100	0

## shunts
Bus	bsh0	bshmin	bshmax

## Storage
Bus	Ps	Qs	Energy (MWh)	E_rating (MWh)	Charge_rating (MW)	Discharge_rating (MW)	Charge_efficiency	Discharge_efficiency	Thermal_rating (MVA)	Qmin (MVAr)	Qmax (MVAr)	R	X	P_loss	Q_loss	Status	soc_initial	soc_min	soc_max	E_rating_min (MWh)	E_initial (MWh)	cost_a	cost_b	cost_c