## Load P (MW)
Bus \ Hour | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
2 | 25.4 | 80.3 | 62.7 | 57 | 31.5 | 67.8 | -10.4 | -97.8 | -100.9 | -140.1 | -120.3 | -137.5 | -130.1 | -86.5 | -93.5 | -76 | -93.8 | -145.9 | -159.4 | -155.8 | -154.6 | -17.1 | -96.5 | -71.3
3 | -8.3 | 4.3 | 19.3 | 24.4 | 23.6 | -8.6 | -29.2 | -8.3 | -14.8 | -3.2 | 13.9 | -1.3 | -1.3 | -16.1 | 8.3 | -9.4 | -18.5 | 3.2 | -6.2 | -22.3 | -24.1 | -27.4 | -21.7 | -12.4
4 | 39.7 | 34.4 | 32.4 | 31.2 | 32 | 35.2 | 41.7 | 47 | 52.2 | 53.9 | 56.1 | 58.1 | 60.3 | 57.2 | 56.9 | 54.5 | 53.9 | 53.1 | 57.2 | 61.6 | 62.3 | 55.1 | 51.2 | 47.4
5 | 86.7 | 81 | 81.8 | 84.1 | 81 | 69.4 | 80.9 | 94.7 | 104.8 | 116.4 | 116.8 | 109.5 | 112.9 | 106.1 | 96.1 | 96 | 92.1 | 98.3 | 93.1 | 104.2 | 98.2 | 90 | 78.6 | 77.8
6 | 37.2 | 36.4 | 34.9 | 34 | 37.4 | 42.9 | 45.6 | 58.5 | 60.4 | 59.6 | 57.5 | 60.1 | 55.9 | 56.6 | 59.1 | 58.6 | 55.3 | 54.1 | 56.4 | 61.2 | 58 | 50.8 | 49 | 37.7
7 | 14.7 | 13.5 | 13.2 | 12.9 | 13.7 | 2.7 | 17.2 | 19.1 | 21.6 | 22.2 | 21.8 | 22.4 | 23.1 | 23.8 | 22.9 | 22.1 | 21.2 | 19.8 | 18.9 | 19 | 18.1 | 17.2 | 16.2 | 15.7
8 | 55.4 | 56.9 | 56.1 | 56.5 | 55.8 | 52 | 50.2 | 50.4 | 52.8 | 51.3 | 43.8 | 39.7 | 42.2 | 41.1 | 41.1 | 36.4 | 30.9 | 34.4 | 33.5 | 41.7 | 34.4 | 27.2 | 13.7 | 7.5
9 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | -0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.4
10 | 22.7 | 21.3 | 20.6 | 20.2 | 20.6 | 21.1 | 24.9 | 27.7 | 31.5 | 32.3 | 32.8 | 33.6 | 34.4 | 34.1 | 32.7 | 32.5 | 31.1 | 29.5 | 28.8 | 29.6 | 29.5 | 26.6 | 25.2 | 22.6

## Load Q (Mvar)
Bus \ Hour | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
2 | 4.8 | 21.2 | 22.7 | 20.7 | 29.6 | 16.4 | 25.3 | 30.5 | 42.2 | 52.3 | 27.6 | 40.9 | 37.7 | 37.1 | 38.7 | 40.1 | 45.2 | 44.7 | 44.9 | 41.4 | 45.5 | 36.9 | 32.9 | 35.8
3 | 41.8 | 34.6 | 38.3 | 40.2 | 36.2 | 46.4 | 46.4 | 41.8 | 32.7 | 18.7 | 3.3 | 14.2 | 15.5 | 7.8 | 6.2 | 6.2 | 4 | 2.1 | -4.3 | 18.2 | 2.4 | 22 | 13.9 | 27.9
4 | 4.3 | 3.7 | 3.4 | 3 | 3.3 | 3.4 | 5.2 | 5.9 | 7.7 | 9.7 | 11.6 | 11.3 | 11.8 | 11.1 | 10.6 | 10.4 | 9 | 8.2 | 8.4 | 10.6 | 9.9 | 7.7 | 7 | 6.2
5 | -70 | -82 | -81.8 | -80.9 | -81.2 | -78.8 | -71.9 | -49 | -33 | -14.8 | -41.7 | -37.4 | -37.7 | -38.6 | -44.2 | -47 | -46 | -44.6 | -42.4 | -34.4 | -41.9 | -50.1 | -49.8 | -61.4
6 | 5.1 | 3.1 | 2 | 1.3 | 3.4 | 5.7 | 6.7 | 9.6 | 12.9 | 12 | 9.2 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 12.8 | 12.7 | 8.8 | 9.4 | 11.1 | 10.1 | 10.3 | 8.4 | 4.4
7 | 2 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 3 | 3.3 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5.4 | 5.3 | 5 | 4.6 | 4.5 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.6
8 | -25.4 | -30.1 | -30.4 | -29.8 | -28.9 | -24.1 | -12 | -8.8 | 7.9 | 8.3 | 4.48 | 9.6 | 9.7 | 10 | -0.4 | -0.6 | -0.3 | -0.9 | -0.1 | 7.7 | 0.8 | 0 | -4.4 | -6.7
9 | -2 | -1.8 | -1.7 | -1.7 | -1.8 | -1.6 | -1.4 | -1.3 | -1.5 | -1.7 | -1.5 | -1.2 | -1.5 | -2.1 | -1.4 | -1.5 | -1.4 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.5 | -1.6 | -1.5 | -1.8
10 | 3 | 3 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 6.6 | 5.9 | 6.8 | 7.7 | 7.1 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 5.1 | 4.4 | 5.1 | 3.9 | 3.2 | 2.7 | 2.7

## Gen status
Bus Number | Un (kV) | ID | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
1 | 400 | 1 | bar: 1h to 24h
10 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
10 | 110 | 2 | bar: 1h to 24h
10 | 110 | 3 | bar: 1h to 24h

## Gen P (MW)
Bus Number | Un (kV) | ID | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
1 | 400 | 1
10 | 110 | 1 | 46.9 | 47.8 | 47 | 47.7 | 47.3 | 47.6 | 47 | 55.3 | 54.8 | 54.5 | 55.3 | 54.9 | 55.8 | 54 | 53 | 53.7 | 53.9 | 53.2 | 54.3 | 53.9 | 53 | 47.3 | 47.2 | 47.8
10 | 110 | 2 | 32.2 | 32.2 | 31.7 | 32.1 | 31.6 | 32.3 | 31.7 | 33 | 32.2 | 32.1 | 32.4 | 32.4 | 32.2 | 32.4 | 31.9 | 31.2 | 32.4 | 32.3 | 32 | 32 | 31.5 | 31.2 | 32.7 | 32.1
10 | 110 | 3 | 12 | 12.5 | 12.2 | 12.6 | 12 | 12.4 | 12 | 12 | 12.4 | 12 | 12.1 | 12 | 12.3 | 12 | 12.1 | 12 | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 11.7 | 11.7 | 11.3 | 11.3 | 12

## Gen Vg (p.u.)
Bus Number | Un (kV) | ID | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
1 | 400 | 1 | 1.057 | 1.064 | 1.063 | 1.062 | 1.066 | 1.062 | 1.062 | 1.054 | 1.049 | 1.052 | 1.057 | 1.055 | 1.054 | 1.059 | 1.059 | 1.063 | 1.064 | 1.065 | 1.065 | 1.054 | 1.06 | 1.058 | 1.064 | 1.065
10 | 110 | 1 | 1.07 | 1.076 | 1.076 | 1.076 | 1.076 | 1.07 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.076 | 1.076 | 1.076 | 1.07 | 1.076 | 1.07 | 1.076 | 1.076
10 | 110 | 2 | 1.07 | 1.076 | 1.076 | 1.076 | 1.076 | 1.07 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.076 | 1.076 | 1.076 | 1.07 | 1.076 | 1.07 | 1.076 | 1.076
10 | 110 | 3 | 1.07 | 1.076 | 1.076 | 1.076 | 1.076 | 1.07 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.076 | 1.076 | 1.076 | 1.07 | 1.076 | 1.07 | 1.076 | 1.076

## Transformer tap ratio
Fbus | Tbus | Un (kV) | ID | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
1 | 3 | 400/220 | 1 | bar: 1h to 24h
1 | 8 | 400/110 | 1 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9734 | 0.9734 | 0.9734 | 0.9734 | 0.9734 | 0.9734 | 0.9734 | 0.9601 | 0.9601 | 0.9601 | 0.9601 | 0.9601 | 0.9734 | 0.9601 | 0.9601 | 0.9601 | 0.9601
1 | 8 | 400/110 | 2 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9734 | 0.9734 | 0.9734 | 0.9734 | 0.9734 | 0.9734 | 0.9734 | 0.9601 | 0.9601 | 0.9601 | 0.9601 | 0.9601 | 0.9734 | 0.9601 | 0.9601 | 0.9601 | 0.9601
2 | 5 | 220/110 | 1 | 0.9195 | 0.908 | 0.8965 | 0.8965 | 0.8965 | 0.8965 | 0.8965 | 0.908 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9425 | 0.931 | 0.9195 | 0.9195
2 | 5 | 220/110 | 2 | 0.9195 | 0.908 | 0.8965 | 0.8965 | 0.8965 | 0.8965 | 0.8965 | 0.908 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9425 | 0.931 | 0.9195 | 0.9195

## Transformer status
Fbus | Tbus | Un (kV) | ID | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
1 | 3 | 400/220 | 1 | bar: 1h to 24h
1 | 8 | 400/110 | 1 | bar: 1h to 24h
1 | 8 | 400/110 | 2 | bar: 1h to 24h
2 | 5 | 220/110 | 1 | bar: 1h to 24h
2 | 5 | 220/110 | 2 | bar: 1h to 24h

## Branch status
Fbus | Tbus | Un (kV) | ID | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
2 | 3 | 220 | 1 | bar: 1h to 24h
4 | 6 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
4 | 6 | 110 | 2 | bar: 1h to 24h
4 | 8 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
4 | 8 | 110 | 2 | bar: 1h to 24h
5 | 6 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
5 | 6 | 110 | 2 | bar: 1h to 24h
5 | 10 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
6 | 9 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
6 | 10 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
6 | 10 | 110 | 2 | bar: 1h to 24h
7 | 10 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
8 | 9 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h