## Buses
Bus_N	Bus_Type	Area	V_Nom (kV)	V_max (pu)	V_min (pu)	V_init_re (pu)	V_init_im (pu)
1	1	1	110	1.1	0.9	1.040647539	-0.015299566	0
2	1	1	35	1.1	0.9	1.002097338	-0.089092808	0
3	1	1	110	1.1	0.9	1.042043997	0.01338826	0
4	1	1	110	1.1	0.9	1.062046909	-0.026198838	0
5	1	1	110	1.1	0.9	1.041392223	-0.031877446	0
6	2	1	110	1.1	0.9	1.05069236	0.036896624	0
7	1	1	220	1.1	0.9	1.071974364	0.013550129	0
8	1	1	110	1.1	0.9	1.047163976	0.026530299	0
9	2	1	110	1.1	0.9	1.053569151	-0.015283547	0
10	1	1	400	1.1	0.9	1.035539965	-0.000269296	0
11	1	1	110	1.1	0.9	1.076204553	-0.030264134	0
12	3	1	400	1.1	0.9	1.0422	0	0
13	1	1	220	1.1	0.9	1.080264044	0.017758451	0
14	1	1	110	1.1	0.9	1.063016832	-0.020266198	0
15	1	1	110	1.1	0.9	1.043111935	0.015015309	0
16	1	1	110	1.1	0.9	1.043267456	0.014627808	0
17	1	1	110	1.1	0.9	1.062776888	-0.023650112	0
18	1	1	110	1.1	0.9	1.037198565	-0.025419229	0
19	1	1	35	1.1	0.9	1.006873726	-0.05110821	0
20	1	1	35	1.1	0.9	0.998374657	-0.084686991	0
21	1	1	110	1.1	0.9	1.057912775	-0.029356157	0
22	1	1	110	1.1	0.9	1.041829501	0.001020087	0
23	1	1	35	1.1	0.9	1.001856671	-0.08469177	0
24	2	1	110	1.1	0.9	1.044465777	0.017357778	0
25	1	1	110	1.1	0.9	1.043378185	0.010398474	0
26	2	1	110	1.1	0.9	1.044379464	0.009201662	0
27	1	1	110	1.1	0.9	1.052118866	-0.035273721	0
28	1	1	110	1.1	0.9	1.047701048	-0.025854099	0
29	1	1	110	1.1	0.9	1.040738316	-0.032639245	0
30	1	1	110	1.1	0.9	1.07132759	-0.018071648	0
31	1	1	110	1.1	0.9	1.062168879	-0.026921585	0

## Lines
From	To	g (pu)	b (pu)	g_sh (pu)	b_sh (pu)	RATE_A	br_status
1	5	2.478538179	-8.468373164	0	0.01053	1.23	1	0
1	18	3.567784945	-12.18993593	0	0.00731	1.23	1	0
1	28	2.438343606	-8.400996495	0	0.01062	1.23	1	0
1	26	4.450330253	-15.57614277	0	0.00563	1.23	1	0
1	22	3.902594367	-13.65910046	0	0.00649	1.23	1	0
3	8	7.896957523	-17.45642276	0	0.00449	0.9	1	0
3	24	6.187069767	-21.65464274	0	0.00405	1.23	1	0
4	31	23.62157381	-80.08286767	0	0.00111	1.23	1	0
4	14	6.206163395	-44.99471556	0	0.00396	3	1	0
4	14	6.206163395	-44.99471556	0	0.00396	3	1	0
4	31	22.41747041	-78.18787723	0	0.00112	1.23	1	0
5	27	2.964067894	-6.552144638	0	0.01201	0.9	1	0
5	29	16.57527095	-56.63231212	0	0.00157	1.23	1	0
6	8	10.71841805	-37.51443272	0	0.00234	1.23	1	0
6	8	10.71841805	-37.51443272	0	0.00234	1.23	1	0
7	11	0.334031719	-1.02159791	0	0	1.300535772	1	0
7	30	0.980830341	-5.310295197	0	0	6.534155385	1	0
7	13	8.404999392	-43.07551595	0	0.03552	3.11	1	0
7	10	0.476182669	-5.564822675	0	0	6.758056753	1	0
7	12	0.269905446	-1.354955724	0	0	1.671711259	1	0
8	15	7.789427573	-26.354381	0	0.00341	1.23	1	0
8	11	0.321474725	-1.18806298	0	0	1.489256905	1	0
8	9	0.42901521	-1.561635402	0	0	1.959591284	1	0
8	9	2.231694526	-7.550566478	0	0.0119	1.23	1	0
9	14	3.412580564	-11.94403969	0	0.00731	1.23	1	0
9	11	0.954212076	-3.25061736	0	0	4.099219026	1	0
10	11	0.311257168	-1.75218002	0	0	2.153334058	1	0
10	12	8.009499266	-83.29879237	0	0.3377	13.3	1	0
11	30	3.825083043	-13.069026	0	0.00682	1.23	1	0
11	30	3.825083043	-13.069026	0	0.00682	1.23	1	0
12	30	0.315412355	-0.933182455	0	0	1.191907467	1	0
14	17	12.24024454	-41.82085451	0	0.00216	1.23	1	0
14	21	5.682979062	-19.4168349	0	0.00461	1.23	1	0
15	16	13.46910868	-47.14191645	0	0.00186	1.23	1	0
16	24	5.831490339	-20.41012607	0	0.0043	1.23	1	0
17	31	12.24024454	-41.82085451	0	0.00216	1.23	1	0
21	28	2.231694526	-7.550566478	0	0.0119	1.23	1	0
21	31	5.958573129	-19.97584657	0	0.00446	1.23	1	0
22	24	6.187069767	-21.65464274	0	0.00403	1.23	1	0
24	25	7.169066445	-24.25536493	0	0.00371	1.23	1	0
25	26	7.534677884	-26.37148543	0	0.00332	1.23	1	0
27	30	3.692462015	-8.162239679	0	0.00961	0.9	1	0
30	31	3.572802825	-12.50479297	0	0.00701	1.23	1	0
30	31	3.572802825	-12.50479297	0	0.00701	1.23	1	0
30	31	2.459203141	-11.42055784	0	0	2.3	1	0

## Gens
Bus	Pg (pu)	Qg (pu)	Q_max (pu)	Q_min (pu)	V_set (pu)	P_max (pu)	P_min (pu)	cost_a	cost_b	cost_c
6	0.44158	0.03623	0.25	-0.04	1.05134	0.475	0.18	0	1	0
6	0.4534	0.0372	0.25	-0.04	1.05134	0.475	0.18	0	1	0
9	0	0	0.08	-0.028	1.05368	0.3055	0.05	0	2	0
9	0	-0.01349	0.13	-0.12	1.05368	0.128	0.03	0	2	0
9	0	0	0.13	-0.12	1.05368	0.128	0.03	0	2	0
9	0	0	0.08	-0.028	1.05368	0.3055	0.05	0	2	0
12	0.00315	-0.00015	99.99	-99.99	1.0422	99.99	0	0	3	0
24	0.37044	-0.01443	0.21	-0.126	1.04461	0.4	0.15	0	4	0
24	0.37202	-0.01449	0.21	-0.126	1.04461	0.4	0.15	0	4	0
26	0.38287	0.00337	0.2	-0.084	1.04442	0.4	0.0001	0	5	0
26	0	0	0.2	-0.084	1.04442	0.4	0.0001	0	5	0

## Loads
Bus_N	Pd (pu)	Qd (pu)	ShFr	ShFrMin	ShFrMax	ShFrOK	ShCost
1	0.03699	0.03153	1	1	1	0	1	0
2	0.25397	-0.004	1	1	1	0	1	0
3	0.38622	0.02379	1	1	1	0	1	0
4	0.46624	0.07775	1	1	1	0	1	0
5	0.09816	0.01853	1	1	1	0	1	0
7	-0.97315	0	1	1	1	0	1	0
8	-0.18896	0.28754	1	1	1	0	1	0
9	0.32695	0.04319	1	1	1	0	1	0
10	-1.59324	1.45316	1	1	1	0	1	0
11	1.88523	-0.00146	1	1	1	0	1	0
12	-0.20579	-0.11231	1	1	1	0	1	0
13	-1.08905	0.33194	1	1	1	0	1	0
14	0.04318	-0.07359	1	1	1	0	1	0
15	0.33231	0.03907	1	1	1	0	1	0
16	0.08225	-0.00011	1	1	1	0	1	0
17	-0.00016	-0.01527	1	1	1	0	1	0
19	0.04325	-0.00516	1	1	1	0	1	0
20	0.0966	-0.00063	1	1	1	0	1	0
21	0.30048	0.03831	1	1	1	0	1	0
23	0.14775	-0.00358	1	1	1	0	1	0
25	0.15905	0.01773	1	1	1	0	1	0
26	-0.00806	0.02103	1	1	1	0	1	0
27	0.21279	0.01852	1	1	1	0	1	0
28	0.07106	0.01058	1	1	1	0	1	0
29	0.05707	0.02486	1	1	1	0	1	0
30	0.11649	0.08017	1	1	1	0	1	0
31	0.62909	0.12673	1	1	1	0	1	0

## depos
Bus_N	Pd (pu)	Qd (pu)	ShFr	ShFrMin	ShFrMax	ShFrOK	ShCost					Bus	t1			Bus	t1				cont	From	To
1	0.03699	0.03153	1	1	1	1	1	0					1	0.03699	0		1	0.03153	0			1	1	5
2	0.25397	-0.004	1	1	1	1	1	0					2	0.25397	0		2	-0.004	0			2	1	18
3	0.38622	0.02379	1	1	1	1	1	0					3	0.38622	0		3	0.02379	0			3	1	28
4	0.46624	0.07775	1	1	1	1	1	0					4	0.46624	0		4	0.07775	0			4	1	26
5	0.09816	0.01853	1	1	1	1	1	0					5	0.09816	0		5	0.01853	0			5	1	22
7	-0.97315	0	1	1	1	1	1	0					7	-0.97315	0		7	0	0			6	3	8
8	-0.18896	0.28754	1	1	1	1	1	0					8	-0.18896	0		8	0.28754	0			7	3	24
9	0.32695	0.04319	1	1	1	1	1	0					9	0.32695	0		9	0.04319	0			8	4	14
10	-1.59324	1.45316	1	1	1	1	1	0					10	-1.59324	0		10	1.45316	0			9	4	31
11	1.88523	-0.00146	1	1	1	1	1	0					11	1.88523	0		11	-0.00146	0			10	5	27
12	-0.20579	-0.11231	1	1	1	1	1	0					12	-0.20579	0		12	-0.11231	0			11	5	29
13	-1.08905	0.33194	1	1	1	1	1	0					13	-1.08905	0		13	0.33194	0			12	6	8
14	0.04318	-0.07359	1	1	1	1	1	0					14	0.04318	0		14	-0.07359	0			13	7	11
15	0.33231	0.03907	1	1	1	1	1	0					15	0.33231	0		15	0.03907	0			14	7	30
16	0.08225	-0.00011	1	1	1	1	1	0					16	0.08225	0		16	-0.00011	0			15	7	13
17	-0.00016	-0.01527	1	1	1	1	1	0					17	-0.00016	0		17	-0.01527	0			16	7	10
19	0.04325	-0.00516	1	1	1	1	1	0					19	0.04325	0		19	-0.00516	0			17	7	12
20	0.0966	-0.00063	1	1	1	1	1	0					20	0.0966	0		20	-0.00063	0			18	8	15
21	0.30048	0.03831	1	1	1	1	1	0					21	0.30048	0		21	0.03831	0			19	8	11
23	0.14775	-0.00358	1	1	1	1	1	0					23	0.14775	0		23	-0.00358	0			20	8	9
25	0.15905	0.01773	1	1	1	1	1	0					25	0.15905	0		25	0.01773	0			21	9	14
26	-0.00806	0.02103	1	1	1	1	1	0					26	-0.00806	0		26	0.02103	0			22	9	11
27	0.21279	0.01852	1	1	1	1	1	0					27	0.21279	0		27	0.01852	0			23	10	11
28	0.07106	0.01058	1	1	1	1	1	0					28	0.07106	0		28	0.01058	0			24	10	12
29	0.05707	0.02486	1	1	1	1	1	0					29	0.05707	0		29	0.02486	0			25	11	30
30	0.11649	0.08017	1	1	1	1	1	0					30	0.11649	0		30	0.08017	0			26	12	30
31	0.62909	0.12673	1	1	1	1	1	0					31	0.62909	0		31	0.12673	0			27	14	17
				28	14	21
				29	15	16
				30	16	24
				31	17	31
				32	21	28
				33	21	31
				34	22	24
				35	24	25
				36	25	26
				37	27	30
				38	30	31

## Transformers
From	To	g	b	bsh	ratio	rmin	rmax	Snom	BStatus0
1	2	0.125600656	-3.725745143	0	1.03030303	1	1	0.4	0	0
1	2	0.125600656	-3.725745143	0	1.03030303	1	1	0.4	1	0
7	30	0.336507943	-14.28174573	0	0.991913043	1	1	1.5	1	0
7	30	0.335599825	-14.28176806	0	0.991913043	1	1	1.5	1	0
10	11	0.384984565	-23.48943397	0	0.956521739	1	1	3	1	0
10	11	0.410415337	-24.05424778	0	0.956521739	1	1	3	1	0
12	14	0.325794092	-24.50763577	0	0.978521739	1	1	3	1	0
12	14	0.317218802	-24.54788836	0	0.978521739	1	1	3	1	0
12	13	0.361644402	-31.49399358	0	0.947619048	1	1	4	1	0
18	19	0.110291478	-1.798423932	0	1.03030303	1	1	0.2	1	0
18	20	0.104562834	-1.751266266	0	1.03030303	1	1	0.2	1	0
22	23	0.090802677	-1.878147176	0	1.03030303	1	1	0.22	1	0
22	23	0.151476654	-1.895095462	0	1.03030303	1	1	0.2	0	0

## P_Profiles_Load
Bus	t1
1	0.03699	0
2	0.25397	0
3	0.38622	0
4	0.46624	0
5	0.09816	0
7	-0.97315	0
8	-0.18896	0
9	0.32695	0
10	-1.59324	0
11	1.88523	0
12	-0.20579	0
13	-1.08905	0
14	0.04318	0
15	0.33231	0
16	0.08225	0
17	-0.00016	0
19	0.04325	0
20	0.0966	0
21	0.30048	0
23	0.14775	0
25	0.15905	0
26	-0.00806	0
27	0.21279	0
28	0.07106	0
29	0.05707	0
30	0.11649	0
31	0.62909	0

## Q_Profiles_Load
Bus	t1
1	0.03153	0
2	-0.004	0
3	0.02379	0
4	0.07775	0
5	0.01853	0
7	0	0
8	0.28754	0
9	0.04319	0
10	1.45316	0
11	-0.00146	0
12	-0.11231	0
13	0.33194	0
14	-0.07359	0
15	0.03907	0
16	-0.00011	0
17	-0.01527	0
19	-0.00516	0
20	-0.00063	0
21	0.03831	0
23	-0.00358	0
25	0.01773	0
26	0.02103	0
27	0.01852	0
28	0.01058	0
29	0.02486	0
30	0.08017	0
31	0.12673	0

## Base_MVA
base_MVA	0
100	0

## shunts
Bus	bsh0	bshmin	bshmax

## contingencies
cont	From	To
1	1	5
2	1	28
3	1	26
4	1	22
5	3	8
6	3	24
7	4	31
8	4	14
9	5	27
10	7	11
11	7	13
12	7	10
13	7	12
14	8	15
15	8	11
16	8	9
17	9	14
18	9	11
19	10	12
20	11	30
21	12	30
22	14	17
23	14	21
24	15	16
25	16	24
26	17	31
27	21	28
28	21	31
29	22	24
30	24	25
31	25	26
32	27	30
33	30	31

## Storage
Bus	Ps	Qs	Energy (MWh)	E_rating (MWh)	Charge_rating (MW)	Discharge_rating (MW)	Charge_efficiency	Discharge_efficiency	Thermal_rating (MVA)	Qmin (MVAr)	Qmax (MVAr)	R	X	P_loss	Q_loss	Status	soc_initial	soc_min	soc_max	E_rating_min (MWh)	E_initial (MWh)	cost_a	cost_b	cost_c