## Load P (MW)
Bus Number | Un (kV) | ID | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
1 | 110 | 3 | 0.3 | 3.2 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1
1 | 110 | 4 | 0.3 | 3.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1
2 | 35 | 1 | 19.2 | 17.8 | 17.4 | 17.8 | 17.7 | 17.5 | 19 | 24.4 | 26.7 | 25.6 | 26.4 | 27.3 | 26.9 | 27.4 | 24.6 | 25.3 | 24.8 | 25.4 | 25.3 | 26 | 26 | 26.7 | 24.3 | 22.2
3 | 110 | 1 | 13.9 | 13.8 | 12.8 | 14.3 | 12.2 | 14.3 | 17.3 | 20.7 | 20.2 | 21.7 | 20.5 | 21.4 | 20.3 | 21.6 | 20.4 | 18.4 | 18.7 | 18.5 | 18.6 | 19.3 | 18.8 | 18.9 | 17.2 | 15.9
3 | 110 | 2 | 12.2 | 12.1 | 11 | 10.8 | 10.5 | 10.9 | 13.9 | 17.3 | 16.8 | 16.8 | 15.4 | 16.5 | 17 | 16.5 | 16.9 | 15 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.8 | 15.4 | 15.4 | 13.7 | 14
4 | 110 | 2 | 23.7 | 20.9 | 19.3 | 19 | 19.5 | 18.4 | 21 | 26.6 | 29.2 | 29.5 | 32.9 | 34 | 33.8 | 35 | 32 | 32.7 | 31.3 | 33.3 | 30.3 | 30.7 | 30.6 | 31.9 | 32.3 | 27.8
4 | 110 | 99 | 15.2 | 13.4 | 12.6 | 12.2 | 12.4 | 11.2 | 14.4 | 16.4 | 18.6 | 20.4 | 20.8 | 21.8 | 21.2 | 21.6 | 20.6 | 20.6 | 20.2 | 19.4 | 19.4 | 18.8 | 18.8 | 20.8 | 20.2 | 17.6
5 | 110 | 1 | 12.5 | 10.4 | 10.9 | 10.6 | 9.4 | 9.7 | 12.7 | 17.2 | 19.3 | 20 | 20 | 21.9 | 21.4 | 21.9 | 21.3 | 19.7 | 19.4 | 19.2 | 18.9 | 18.7 | 19.4 | 21.7 | 22.4 | 18.3
5 | 110 | 2 | bar: 1h to 24h
8 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 110 | 1 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 2.9
9 | 110 | 2 | 8.4 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 8.5 | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 9.5 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 10.2 | 9.5 | 11.3 | 11.6 | 10.4 | 9.4
9 | 110 | 99 | 31 | 46 | 59 | 49 | 45 | 33 | 14 | -4 | -9 | -20 | -18 | -27 | -30 | -34 | -22 | -14 | -6 | -5 | 6 | 7 | -1 | -9 | -2 | 1
10 | 110 | 1 | 5.9 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 5.8 | 7 | 4.3 | 5.2 | 4.2 | 3.2 | 3.4 | 4.7 | 2.7 | 3.2 | 4 | 5.7 | 6.4 | 8 | 8.4 | 9.7 | 9.5 | 7.6
10 | 110 | 99 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 24 | 20 | 20 | 19 | 15
12 | 110 | 99 | 105 | 88 | 75 | 72 | 72 | 85 | 119 | 132 | 159 | 167 | 172 | 186 | 200 | 195 | 188 | 179 | 168 | 167 | 158 | 165 | 165 | 172 | 160 | 121
15 | 110 | 1 | 2.7 | 3.2 | 2.6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4.1 | 6.2 | 3.7 | 3.5 | 7.5 | 3.7 | 5.5 | 5.3 | 5.9 | 3.3 | 4.4 | 3.1 | 4.3 | 5.9 | 3.1
16 | 110 | 1 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 10.2 | 11.2 | 12.4 | 11.9 | 11 | 12.9 | 12.2 | 11.6 | 11.6 | 10.8 | 11.2 | 9.4 | 9.2 | 9.7 | 9.4 | 11.2 | 10.9 | 8.7
16 | 110 | 2 | 12.1 | 11.2 | 10.2 | 10.6 | 10.5 | 10.2 | 14 | 16.4 | 17.6 | 16.6 | 17.6 | 17.3 | 18.1 | 17.1 | 15.6 | 15.5 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 15.8 | 14.8 | 15.3 | 14.5 | 12.9
16 | 110 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 5.2 | 5.5 | 5 | 4.6 | 3.5 | 4.1 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 4.9 | 4.9 | 5.7 | 5.1 | 4 | 3.6
17 | 110 | 1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 2 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3 | 2.9 | 3 | 2.8 | 2.6 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | 3
17 | 110 | 2 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 4.6 | 4.7 | 4 | 6.2 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 4.1 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.2 | 5.1 | 4.7 | 4.5 | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 4.6 | 5.3
18 | 110 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | -0.8 | -0.3 | -0.2 | 0.3 | -0.3 | 0.3 | -0.4 | -0.5 | 0.7 | -0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | -0.5 | 0.1 | -0.3 | -0.1 | 0.6 | 0.2
20 | 35 | 1 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 5.5 | 4.3 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 6.1 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4.2 | 0.3
21 | 35 | 1 | 5.7 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6.9 | 9.4 | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 9.8 | 10.3 | 10 | 9.4 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 9.7 | 9 | 9.5 | 10.1 | 8.8 | 6.9
26 | 110 | 1 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 9.6 | 9.5 | 9.7 | 13.3 | 14.8 | 14.8 | 15.7 | 15 | 15.9 | 15.7 | 16.4 | 14.4 | 14.8 | 14.6 | 14.8 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.8 | 14.5 | 13
26 | 110 | 2 | 10.9 | 9.2 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 8.5 | 10.3 | 12.3 | 14.1 | 14.3 | 14.8 | 14.6 | 14.8 | 15.6 | 14.8 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 15.6 | 14.4 | 11.9
30 | 35 | 1 | 10.9 | 10 | 9.8 | 9.8 | 10.1 | 10.3 | 13.7 | 15.6 | 16.1 | 14.8 | 15.2 | 17.2 | 17.1 | 16.6 | 15.9 | 14.9 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 14.8 | 16.2 | 15.7 | 13.1 | 12.1
35 | 110 | 1 | 10.1 | 9.2 | 7.9 | 8.7 | 9 | 9.6 | 13.1 | 15.3 | 16.2 | 15.9 | 14.3 | 16.2 | 15.8 | 15.5 | 13.1 | 12.7 | 12.5 | 12.4 | 12.2 | 13.5 | 13.6 | 14.5 | 13.2 | 11.3
36 | 110 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | -0.6 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | -0.1
42 | 110 | 1 | 16.1 | 15.1 | 14.5 | 14.3 | 14.7 | 14.1 | 16.8 | 19.2 | 20.2 | 21 | 22.6 | 25.5 | 17.1 | 23 | 21.8 | 21.2 | 22.2 | 21.1 | 19.2 | 19.9 | 20 | 21.2 | 17.1 | 15.6
55 | 110 | 3 | 2.6 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 3.8 | 6.2 | 7.1 | 7.1 | 6.2 | 7.8 | 6.4 | 6.3 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5.6 | 6.6 | 6.7 | 5.3 | 3.5
68 | 110 | 2 | 4.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 5.5
72 | 110 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
72 | 110 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
72 | 110 | 99 | -4 | -20 | -23 | -25 | -15 | -27 | -9 | -12 | -15 | 6 | 10 | 17 | 44 | 71 | 68 | 63 | 59 | 57 | 27 | 33 | 53 | 63 | 63 | 69
103 | 110 | 1 | 19.5 | 17.1 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 15.1 | 19 | 22.2 | 24.6 | 26.2 | 27 | 27.9 | 28.7 | 28.6 | 27.9 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 25.9 | 25.9 | 25.1 | 26.7 | 25.9 | 21.9
103 | 110 | 2 | 19 | 18.2 | 18.2 | 17.4 | 18.2 | 17.4 | 20.5 | 23.6 | 24.9 | 23.8 | 25.3 | 26.1 | 25.3 | 26.1 | 24.4 | 22.9 | 22.1 | 24.2 | 24.2 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.5 | 21.9
103 | 110 | 3 | 0.6 | 2.8 | 2.1 | 4.3 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0 | 3.6 | 5.3 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3 | 5.8 | 1 | 1.1 | 5.1 | 1
103 | 110 | 4 | 0.3 | 2.1 | 1.6 | 3.8 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0 | 3 | 5 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 5.2 | 0.6 | 0.9 | 4.4 | 0.4
103 | 110 | 99 | -5.4 | -8.3 | -8.4 | -9.8 | -8.3 | -10.5 | -7.6 | -10.6 | -4.8 | -2.8 | 0 | 0 | 2.9 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 3.7 | -2.8 | -5.9 | -6 | -5.7 | -5.7 | -2.8 | 0

## Load Q (Mvar)
Bus Number | Un (kV) | ID | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
1 | 110 | 3 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1 | 110 | 4 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
2 | 35 | 1 | -1 | -1.8 | -1.8 | -1.5 | -1.5 | -2 | -1.3 | 1.1 | 2.4 | 1.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 1 | 1.8 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | -0.1
3 | 110 | 1 | -1.4 | -1.3 | -2.3 | -2.3 | -2.5 | -2 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2 | 2.1 | -0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | -0.3 | 0 | -0.2 | -0.4 | -1.4 | -1.3
3 | 110 | 2 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.5 | -1.3 | -0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | -1.7 | 0.7 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 | -0.2 | -0.4 | -0.5 | -1.3
4 | 110 | 1 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | -0.4 | 0.8 | 3.8 | 3.6 | 7.5 | 7.1 | 9.4 | 9.6 | 8.6 | 6.1 | 5.8 | 5.1 | 5.9 | 4.6 | 4.7 | 4 | 4.4 | 3.9 | 2.8
4 | 110 | 99 | -2.2 | -2.2 | -2.4 | -2.4 | -2.4 | -3.4 | -2.6 | -1.8 | -1.4 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -1 | -1 | -1 | -1.6 | -1.4 | -1.8 | -0.8 | -1.2 | -1.6
5 | 110 | 1 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1 | 0.3 | 1.2 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.2
5 | 110 | 2 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
8 | 220 | 1 | 100.5 | 101.1 | 102.3 | 103.1 | 103.3 | 103.5 | 101.2 | 97.6 | 95.9 | 93 | 93.7 | 92.6 | 93.7 | 93.5 | 94.7 | 96.5 | 96.7 | 96.2 | 96.9 | 96.1 | 97.7 | 96.6 | 97 | 97.4
9 | 110 | 1 | -0.5 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.7 | -0.3 | -0.6 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -0.5 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.5
9 | 110 | 2 | 3.9 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 3.6 | 2.7 | 3.5 | 4.2 | 5.3 | 5.2 | 4.2 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 4 | 3.3 | 4.1 | 4 | 4 | 4.3 | 4 | 3.9 | 3.9 | 3.9
9 | 110 | 99 | 19 | 13 | 12 | 13 | 16 | 16 | 19 | 15 | 13 | 17 | 20 | 18 | 21 | 22 | 22 | 27 | 28 | 30 | 27 | 27 | 27 | 23 | 27 | 30
10 | 110 | 1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 2.3 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.8 | 1.7 | 1.5
10 | 110 | 99 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -11 | -10 | -5 | -4 | -3.8 | -3.6 | -1.9 | -1 | -1 | -3 | -5 | -4 | -5 | -6 | -5 | -7 | -6 | -7 | -7.5
12 | 110 | 99 | -34 | -40 | -42 | -44 | -42 | -62 | -47 | -24 | -7 | -3 | 1 | 1 | 15 | 14 | 14 | -6 | -1 | -6 | -17 | -16 | -15 | -11 | -17 | -26
15 | 110 | 1 | -7.5 | -7.3 | -7.3 | -7 | -7.1 | -6.8 | -7.1 | -6.2 | -6.4 | -7.3 | -7.2 | -6.5 | -5.5 | -5.7 | -7.5 | -6 | -6.5 | -6 | -7.2 | -6.1 | -7 | -5.8 | 6.9 | -6.5
16 | 110 | 1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 3 | 2.6 | 2 | 2.5 | 2 | 2.3 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.1
16 | 110 | 2 | -0.5 | -0.6 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -1 | 0 | 1.1 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0
16 | 110 | 3 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1 | -1.1 | -1.1 | 0.5 | 0.3 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.1 | -0.5 | -0.5 | 0.7 | -1.2 | -1.2
17 | 110 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
17 | 110 | 2 | -1.4 | -1.5 | -1.6 | -1.5 | -1.6 | -1.7 | -1.3 | -1 | -1 | -0.7 | -0.8 | -0.6 | -0.7 | -0.6 | -0.6 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.3 | -1.1 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.4
18 | 110 | 1 | -1.7 | -1.7 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.9 | -1.6 | -1.1 | -1.6 | -1.5 | -1.6 | -1.2 | -1 | -1.2 | -0.9 | -1.4 | -1.3 | -1.1 | -1.8 | -1.4 | -1.5 | -1.1 | -1.5 | -1.4
20 | 35 | 1 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | -0.6 | -1 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.8 | 0.8 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.8
21 | 35 | 1 | -1.3 | -1.6 | -1.5 | -1.4 | -1.5 | -1.7 | -1.3 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | -0.6 | -0.6 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.6 | -0.6 | -1.2
26 | 110 | 1 | -0.9 | -0.9 | -1 | -1 | -1.1 | -1.1 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0
26 | 110 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | -0.3 | -0.3 | 0.4 | 1.7 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 2.2 | 1.2 | 0.6
30 | 35 | 1 | -1.8 | -1.8 | -2.1 | -2.1 | -2.2 | -2.2 | -0.9 | -0.4 | 0 | -0.3 | -0.6 | -0.3 | 0.2 | 0 | -0.1 | -0.6 | -0.3 | 0.1 | 0 | -0.9 | -0.6 | -0.6 | -1.4 | -1.5
35 | 110 | 1 | -0.9 | -1.2 | -1.3 | -1.1 | -1 | -0.9 | -0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | -0.2
36 | 110 | 1 | 1.9 | 1.7 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.5
42 | 110 | 1 | -0.5 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | -0.7 | -1.3 | -0.8 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | -0.3 | -1.2
55 | 110 | 3 | -0.6 | -0.8 | -0.9 | -0.9 | -0.8 | -0.9 | -0.1 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | -0.2
68 | 110 | 2 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.4
72 | 110 | 1 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6
72 | 110 | 2 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6
72 | 110 | 99 | -8 | -10 | -12 | -18 | -19 | -22 | -15 | 1 | 7 | 17 | 16 | 11 | 7 | -2 | 0 | -5 | -5 | -7 | 1 | -1 | -7 | -9 | -9 | -14
103 | 110 | 1 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2.7 | 3.2 | 4.3 | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6 | 6 | 5.6 | 5.2 | 4.6 | 5.4 | 5 | 4.1
103 | 110 | 2 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 2.3 | 3.5 | 3.7 | 3 | 4.3 | 3.9 | 4 | 4 | 3.3 | 3 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 2.5
103 | 110 | 3 | -0.1 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 2.2 | 2.2 | 0.7 | 1.6 | 2.5 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | -0.1
103 | 110 | 4 | -0.5 | -0.3 | 0.2 | 0.7 | -0.3 | 0.9 | 0.1 | 0 | 1 | 0.1 | -0.3 | 0.6 | -0.3 | -0.2 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 1.2 | 2.1 | -0.3 | 0.6 | 0.8 | -0.6
103 | 110 | 99 | -11.4 | -11.6 | -9.3 | -8.6 | -8.8 | -8.8 | -10.6 | -3.1 | -4.7 | -7.7 | -6.7 | -3.9 | -4.3 | -3.4 | -8.4 | -4.4 | -5.2 | -6.1 | -6.3 | -6.4 | -10.2 | -9.7 | -9.8 | -9.9

## Gen status
Bus Number | Un (kV) | ID | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
7 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
7 | 110 | 2 | bar: 1h to 24h
8 | 220 | 1 | bar: 1h to 24h
10 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 110 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 110 | 4 | bar: 1h to 24h
11 | 400 | 1 | bar: 1h to 24h
13 | 400 | 1 | bar: 1h to 24h
14 | 220 | 1 | bar: 1h to 24h
34 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
34 | 110 | 2 | bar: 1h to 24h
36 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
36 | 110 | 2 | bar: 1h to 24h

## Gen P (MW)
Bus Number | Un (kV) | ID | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
7 | 110 | 1 | 45.2 | 45 | 44.6 | 44.2 | 43.7 | 43.6 | 43.5 | 43.6 | 43.7 | 44.5 | 45 | 45.2 | 45.5 | 45.5 | 45.6 | 45.7 | 45.5 | 45.5 | 45.3 | 45.3 | 45.6 | 45.3 | 45.3 | 45.5
7 | 110 | 2 | 46.2 | 46 | 45.8 | 45.3 | 45.2 | 45.3 | 45.2 | 45.1 | 45.4 | 45.7 | 46 | 46.2 | 46.3 | 46.3 | 46.4 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.1 | 46.2 | 46.2 | 46.1 | 46.1 | 46.2
8 | 220 | 1 | 18 | 51 | 60 | 67 | 47 | 61 | 57 | 103 | 110 | 65 | 39 | 36 | -12 | 7 | -13 | 0 | 6 | 31 | 97 | 99 | 39 | 24 | 1 | -85
10 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 110 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 110 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 400 | 1 | -155 | -258 | -268 | -270 | -199 | -241 | -28 | 38 | 3 | 132 | 159 | 271 | 496 | 488 | 451 | 406 | 363 | 356 | 167 | 101 | 367 | 418 | 352 | 431
13 | 400 | 1
14 | 220 | 1 | 48 | 4 | -14 | -8 | 9 | 4 | 40 | 70 | 72 | 109 | 116 | 126 | 153 | 153 | 147 | 130 | 127 | 131 | 99 | 92 | 120 | 127 | 125 | 136
34 | 110 | 1 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 37.4 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.8 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1
34 | 110 | 2 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 37.5 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.9 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3
36 | 110 | 1 | 36.9 | 36.9 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 15.1 | 37.8 | 38.4 | 38.4 | 37.7 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4
36 | 110 | 2 | 37.4 | 37.4 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.8 | 37.1 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.4 | 38.4 | 37.6 | 37 | 37 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3

## Gen Vg (p.u.)
Bus Number | Un (kV) | ID | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
7 | 110 | 1 | 1.085 | 1.079 | 1.084 | 1.084 | 1.084 | 1.084 | 1.06 | 1.05 | 1.045 | 1.041 | 1.046 | 1.042 | 1.046 | 1.046 | 1.055 | 1.06 | 1.061 | 1.056 | 1.061 | 1.055 | 1.055 | 1.055 | 1.065 | 1.074
7 | 110 | 2 | 1.085 | 1.079 | 1.084 | 1.084 | 1.084 | 1.084 | 1.06 | 1.05 | 1.045 | 1.041 | 1.046 | 1.042 | 1.046 | 1.046 | 1.055 | 1.06 | 1.061 | 1.056 | 1.061 | 1.055 | 1.055 | 1.055 | 1.065 | 1.074
8 | 220 | 1 | 1.106 | 1.106 | 1.114 | 1.118 | 1.118 | 1.122 | 1.11 | 1.092 | 1.08 | 1.062 | 1.067 | 1.062 | 1.067 | 1.062 | 1.071 | 1.084 | 1.084 | 1.08 | 1.084 | 1.08 | 1.088 | 1.084 | 1.084 | 1.088
10 | 110 | 1 | 1.068 | 1.068 | 1.072 | 1.072 | 1.072 | 1.072 | 1.06 | 1.052 | 1.048 | 1.048 | 1.052 | 1.044 | 1.052 | 1.048 | 1.055 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.055 | 1.055 | 1.052 | 1.059 | 1.064
10 | 110 | 2 | 1.068 | 1.068 | 1.072 | 1.072 | 1.072 | 1.072 | 1.06 | 1.052 | 1.048 | 1.048 | 1.052 | 1.044 | 1.052 | 1.048 | 1.055 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.055 | 1.055 | 1.052 | 1.059 | 1.064
10 | 110 | 3 | 1.068 | 1.068 | 1.072 | 1.072 | 1.072 | 1.072 | 1.06 | 1.052 | 1.048 | 1.048 | 1.052 | 1.044 | 1.052 | 1.048 | 1.055 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.055 | 1.055 | 1.052 | 1.059 | 1.064
10 | 110 | 4 | 1.068 | 1.068 | 1.072 | 1.072 | 1.072 | 1.072 | 1.06 | 1.052 | 1.048 | 1.048 | 1.052 | 1.044 | 1.052 | 1.048 | 1.055 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.055 | 1.055 | 1.052 | 1.059 | 1.064
11 | 400 | 1 | 1.048 | 1.048 | 1.052 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.046 | 1.04 | 1.035 | 1.035 | 1.035 | 1.029 | 1.04 | 1.035 | 1.04 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.04 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.048
13 | 400 | 1 | 1.056 | 1.056 | 1.059 | 1.058 | 1.06 | 1.06 | 1.054 | 1.042 | 1.038 | 1.037 | 1.04 | 1.034 | 1.039 | 1.04 | 1.045 | 1.049 | 1.05 | 1.048 | 1.048 | 1.045 | 1.052 | 1.048 | 1.051 | 1.051
14 | 220 | 1 | 1.111 | 1.111 | 1.117 | 1.118 | 1.12 | 1.12 | 1.108 | 1.091 | 1.085 | 1.074 | 1.079 | 1.072 | 1.08 | 1.077 | 1.087 | 1.095 | 1.094 | 1.09 | 1.093 | 1.09 | 1.097 | 1.09 | 1.093 | 1.095
34 | 110 | 1 | 1.08 | 1.081 | 1.084 | 1.084 | 1.084 | 1.08 | 1.056 | 1.041 | 1.036 | 1.034 | 1.041 | 1.031 | 1.035 | 1.035 | 1.049 | 1.052 | 1.055 | 1.054 | 1.055 | 1.051 | 1.055 | 1.049 | 1.06 | 1.07
34 | 110 | 2 | 1.08 | 1.081 | 1.084 | 1.084 | 1.084 | 1.08 | 1.056 | 1.041 | 1.036 | 1.034 | 1.041 | 1.031 | 1.035 | 1.035 | 1.049 | 1.052 | 1.055 | 1.054 | 1.055 | 1.051 | 1.055 | 1.049 | 1.06 | 1.07
36 | 110 | 1 | 1.089 | 1.089 | 1.094 | 1.094 | 1.093 | 1.087 | 1.063 | 1.045 | 1.041 | 1.038 | 1.045 | 1.034 | 1.039 | 1.039 | 1.055 | 1.059 | 1.064 | 1.063 | 1.065 | 1.061 | 1.062 | 1.058 | 1.068 | 1.08
36 | 110 | 2 | 1.089 | 1.089 | 1.094 | 1.094 | 1.093 | 1.087 | 1.063 | 1.045 | 1.041 | 1.038 | 1.045 | 1.034 | 1.039 | 1.039 | 1.055 | 1.059 | 1.064 | 1.063 | 1.065 | 1.061 | 1.062 | 1.058 | 1.068 | 1.08

## Transformer tap ratio
Fbus | Tbus | Un (kV) | ID | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
1 | 2 | 110/35 | 1 | 1.12 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.12 | 1.09 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.105 | 1.12
1 | 2 | 110/35 | 2 | 1.12 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.12 | 1.09 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.105 | 1.12
8 | 72 | 220/110 | 2 | 1.1 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.125 | 1.1125 | 1.075 | 1.05 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 1.025 | 1.025 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0625 | 1.0875
8 | 72 | 220/110 | 3 | 1.1 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.125 | 1.1125 | 1.075 | 1.05 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 1.025 | 1.025 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0625 | 1.0875
11 | 12 | 400/110 | 2 | bar: 1h to 24h
11 | 12 | 400/110 | 3 | bar: 1h to 24h
13 | 14 | 400/220 | 1 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875
13 | 15 | 400/110 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.9625 | 0.9625 | 0.9625 | 0.9625
13 | 15 | 400/110 | 2 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.975 | 0.975 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.9625 | 0.9625
19 | 20 | 110/35 | 1 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.12 | 1.105 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.075 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.135
19 | 21 | 110/35 | 2 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.045 | 1.06 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.09 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.03
29 | 30 | 110/35 | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09
29 | 30 | 110/35 | 2 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.12 | 1.105 | 1.09 | 1.09 | 1.105 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.09 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.12 | 1.135

## Transformer status
Fbus | Tbus | Un (kV) | ID | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
1 | 2 | 110/35 | 1 | bar: 1h to 24h
1 | 2 | 110/35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 72 | 220/110 | 2 | bar: 1h to 24h
8 | 72 | 220/110 | 3 | bar: 1h to 24h
11 | 12 | 400/110 | 2 | bar: 1h to 24h
11 | 12 | 400/110 | 3 | bar: 1h to 24h
13 | 14 | 400/220 | 1 | bar: 1h to 24h
13 | 15 | 400/110 | 1 | bar: 1h to 24h
13 | 15 | 400/110 | 2 | bar: 1h to 24h
19 | 20 | 110/35 | 1 | bar: 1h to 24h
19 | 21 | 110/35 | 2 | bar: 1h to 24h
29 | 30 | 110/35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 30 | 110/35 | 2 | bar: 1h to 24h

## Branch status
Fbus | Tbus | Un (kV) | ID | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
1 | 5 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
1 | 19 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
1 | 29 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
1 | 36 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
1 | 55 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
3 | 9 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
3 | 34 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
4 | 15 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
4 | 15 | 110 | 2 | bar: 1h to 24h
4 | 103 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
4 | 103 | 110 | 2 | bar: 1h to 24h
5 | 42 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
5 | 68 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
7 | 9 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
7 | 9 | 110 | 2 | bar: 1h to 24h
8 | 14 | 220 | 1 | bar: 1h to 24h
9 | 10 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
9 | 16 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
10 | 15 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
11 | 13 | 400 | 1 | bar: 1h to 24h
12 | 72 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
12 | 72 | 110 | 2 | bar: 1h to 24h
15 | 18 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
15 | 26 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
16 | 17 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 34 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
18 | 103 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
26 | 55 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
26 | 103 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
29 | 34 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
34 | 35 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
35 | 36 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
42 | 72 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
72 | 103 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
72 | 103 | 110 | 2 | bar: 1h to 24h